## Slide 1: Elektricna merenja
1.Merenje struje i napona
2.Merenje R,L i C
3.Merenje snage
4.Merenje frekvencije

## Slide 2: Merenja
Struje i napona
Otpornosti
Kapacitivnosti
Induktivnosti
Snage
Frekvencije

## Slide 3: Merenje struje
Ova merenje spadaju u osnovna elektricna merenja,kao i merenje napona.
Merenje se vrsi direktno-pomocu instrumenta.Instrumenti za tu svrhu su:
Ampermetar(analogni,digitalni)
Unimer(multimetar)
Galvanometar-osetljiv instrument ,merenje malih vrednosti struje-koristi se kada treba ustanoviti da li u nekom kolu ima struje ili ne .

## Slide 4: Matursko pitanje

## Slide 5: Ampermetar
Vezuje se redno u granu gde se meri struja.
Za naizmenicnu struju meri efektivne vrednosti
realan
idealan

## Slide 6: Merenje napona
Merenje se vrsi direktno-pomocu instrumenta.Instrumenti za tu svrhu su:
Voltmetar(analogni,digitalni)
Unimer(multimetar)
realan
idealan
Vezuje se paralelno grani gde se meri struja.
U kolu naizmenicne struje meri efektivne vrednosti

## Slide 7: Voltmetar i ampermetar-analogni

## Slide 8
Uociti gresku

## Slide 9: Digitalni ampermetar

## Slide 10: Unimer-analogni i digitalni

## Slide 11: Galvanometar

## Slide 12: Merenje otpornosti
Moze se meriti raznim metodama i instrumentima.Izbor zavisi od vrste otpora i njegove velicine.
Otpornost se meri na sledece nacine:
Direktno-instrumentima
Ommetar
Unimer
Megaommetar
Indirektno tj.stujno-naponska metoda
Mernim mostom-Vitstonov,Kelvinov

## Slide 13: Ommetar-analogni i digitalni

## Slide 14: Megaommetar

## Slide 15: Merni most-za merenje R

## Slide 17
Merni most za merenje R,L i C

## Slide 18: Merenje induktivnosti
Induktivnost kalema se moze izmeriti:
pomocu mosta-mosna metoda-Maksvelov most
strujno naponskom metodom
U/I metoda
Zavojnica ima dve vrste otpora-omski i induktivni.
Omski otpor određujemo merenjem jednosmerne struje i napona, a induktivni merenjem naizmenične struje i napona.
Merenje omskog otpora izvršićemo merenjem struje i napona(indirektno) - izračunaćemo omski otpor kao R=UI. Vrednost omskog otpora zavojnice je stalna.
Merenje induktivnog otpora izvršićemo takodje indirektno, merenjem naizmeničnog napona i struje pa prema obrascu Z=U/I izračunaćemo impedansu Z.
Na osnovu vrednosti Z i R izračunaćemo XL=Z-R.
Pošto je XL=ωL induktivnost L će biti L=XL/ω,
pri čemu je f=50Hz const.

## Slide 19: Merenje kapacitivnosti
Mosnom metodom-Vinov most
strujno naponskom metodom
Stujno naponska metoda je kao u slucaju kalema s tim sto je vrednost kapacitivnosti dobijena po obrascu:

## Slide 20: Merenje snage
Snaga se moze meriti
Direktno –instrumentima-vatmetar
Indirektno-merenjem napona i struje
U jednosmernom rezimu rada se za merenje snage koristi vatmetar .
Na niskim f se meri aktivna snaga.Za mernje se koriste voltmetar,ampermetar i dinamometar.
Na visokom f se koriste visokofrekventni vatmetri(VF vatmetar)

## Slide 22: Merenje frekvencije